## Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Ogólny opis zadania i stan obecny

Telebim ma być zamontowany na konstrukcji budynku (na dachu budynku), zasilany napięciem 230V i sterowany z  pulpitu umieszczonego w miejscu sterowania.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa telebimu, jego montaż wraz z konfiguracją systemu. Telebim musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2024 roku.  Do przedmiotu zamówienia wlicza się komponenty niezbędne do wyświetlania i zarządzania treścią wyświetlaną na ekranie tj. karty nadawcze, karty odbiorcze, zasilacz, komputer wyposażony w system operacyjny Win11 Pro. Po stronie Wykonawcy jest również wykonanie i zamontowanie konstrukcji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymierzonej i dostosowanej do dachu budynku Zamawiającego konstrukcji stalowej (stelażu) na telebim. Konstrukcja ta musi zostać zamocowana w taki sposób aby nie stanowiła żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich znajdujących się z pobliżu telebimu (dot. m.in. wytrzymałości i siły nośności elementów mocujących konstrukcji). W przypadku konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień lub pozwoleń Wykonawca jest zobowiązany do ich uzyskania.

Konstrukcja jak i sam telebim muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia korzystających z budynku.

Telebim będzie zasilony z rozdzielni głównej za pomocą instalacji wykonanej przez Wykonawcę. Odległość musi zostać dokładnie zmierzona przez wykonawcę.

Montaż telebimu musi odbyć się w sposób, który nie będzie kolidował z trwającymi zajęciami, nie będzie utrudniał wizyt pacjentów w przychodni i musi zostać ustalony z Zamawiającym.

Telebim musi posiadać system zarządzania treścią. System ten musi zostać zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W zależności od zastosowanych technologii transmisja pomiędzy komputerem sterującym, kartami wysyłającymi i odbiorczymi oraz procesorem musi odbywać się po światłowodzie bądź skrętce min. kategorii 6. Po stronie Wykonawcy jest również podłączenie do istniejącej infrastruktury sieci LAN. Okablowanie będzie poprowadzone w istniejących korytach kablowych. Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć m.in. możliwość:

- wyświetlania aktualnych danych oraz możliwości przerywania jej w określonych momentach

- wyświetlania reklam i filmów.

Telebim musi zostać wykonany w formacie 6:3. (ograniczenia konstrukcyjne) i szerokości wynikającej z proporcji.

Pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, uzgodnień itp. leży po stronie Wykonawcy.

2. Parametry telebimu

- całkowity rozmiar ekranu  576 x 288 (wynikowo z wielkości modułu)

- Wielkość piksela P5

- Konfiguracja piksela  - 2727 SMD / 1R,1G,1B

- Minimalna Rozdzielczość ekranu [pix/m2] - 3 906

- Jasność minimalna - 6 000 (cd/m2)

- Minimalne kąty widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/60°), V: 60 (+30°/30°)

- Minimalna odległość wizyjna - 5 metrów

- Pobór mocy nie większy niż (średni / maks.) [W/m2] 250 / 750

- Regulacja jasności (skala) 1- 8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

- Ilość kolorów - 68,7 mln

- Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

- Czujnik natężenia światła: TAK

- Współczynnik kontrastu: 6000:1

- Zasilanie (V, f)230V, 50Hz

- Minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności)  100 000 godzin

- Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

- Temperatura pracy w zakresach  (min. / maks.) [°C]- 30 / +50

- Wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90

- Transmisja danych UTP CAT6 (do 100m) bądź światłowód.

- Żywotność: min. 100 000 godzin

Dostęp serwisowy : przód i tył

Opisane parametry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.

Wymagana gwarancja -  24 miesiące na całość  zamówienia.

Obsługa serwisowa – 24 miesiące, w tym cykliczne przeglądy min raz w roku.